Padrões de Potabilidade de Água

A água potável é aquela utilizada para o abastecimento das cidades ou campos, a fim de ser empregada no consumo da população. Para isso, são adotados Padrões de Potabilidade de água, que tratam de regras e normas estabelecidas, a fim de monitorar os indicadores de qualidade que definem os padrões de potabilidade da água (BRASIL, 2017).
No Brasil, os padrões de potabilidade de água são regulamentados pelo Ministério da Saúde através das Portaria nº 2.914/11, portaria de consolidação nº 28 5/17 e pela nº 888/21 e, ainda pela resolução nº 396/08 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Esses documentos estabelecem valores máximos permitidos (VMP), para os padrões de potabilidade, entre os principais estão os parâmetros físico-químicos e os parâmetros microbiológicos.
Tabela - Valores máximos permitidos pela legislação referente aos parâmetros microbiológicos e físico-químico.

PARÂMETROS VMP
Parâmetro	Valor Máximo Permitido
Cor - Hazen	15 Uh
Turbidez	5,0 NTU
Cloro residual livre	0,2 mg L a 2,0 mg L
Potencial Hidrogeniônico - pH	desejável 0,6 a 9,5
Coliforme Totais	Ausente em 100 ml
Escherichia Coli (E.C.)	Ausente
Dureza	300 mg/l